2650 гр. Сапарева баня, ул. “Германея” №1, телефони : 0701/ 4 19 13 ; 0707/2 33 78 ;

факс: 0701/ 4 -79 -18 ; e–mail : sap_oba@abv.bg

НА ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ПЕЕ) НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА ПЕРИОДА 2010-2015 Г.

- Въведение

- Основание за разработване на ПЕЕ

- Политика по енергийна ефективност на община Сапарева баня

- Състояние на енергийното потребление

- Цел и обхват на Плана за енергийна ефективност

- Избор на програми, дейности и мерки

- Очаквани ефекти от изпълнението на ПЕЕ

- Етапи на изпълнение на ПЕЕ за периода 2010-2015г.

- Източници на финансиране на проектите за ЕЕ

10.Наблюдение и контрол

11.Оценка на постигнатите резултати

12.Отчет за изпълнението на Плана за ЕЕ

13. Заключение

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Разработването на планове за енергийна ефективност (ПЕЕ) е залегнало в Закона за енергийна ефективност, чл.11, ал.1, обнародван в ДВ бр.98/2008 г. Планът за енергийна ефективност и програмата за неговото изпълнение са разработени в съответствие с проекта за Енергийна стратегия на Република България и Първия национален план за действие по енергийна ефективност (2008-2010), като са отчетени специфичните особености посочени в Регионалния план за развитие на Югозападния регион за планиране и е тясно свързан с реализацията на целите и мерките визирани в Плана за развитие на община Сапарева баня за периода 2007-2013 г., приет с Решение № 1 от Протокол № 19 от 25.08.2005 година на Общински съвет - гр. Сапарева баня. Чрез ПЕЕ се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност (ЕЕ) за постигане на Националната индикативна цел до 2016 за пестене на горива и енергии. Тази цел е заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност, приет с протокол 37 на Министерски съвет от 04.10.2007 и представлява 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директива 2006/32/ЕО за периода 2008-2016.

С изготвянето на настоящия план се цели проучване и установяване на възможностите за енергоспестяване, както и подбор на най-рентабилни и ефективни енергоспестяващи мерки.

Общият стремеж при изпълнението на общинския план за енергийна ефективност е намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната чрез намаляване на потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на горива и енергия.

Настоящият ПЕЕ е част от разработвания по европейски проект ИНТЕНС пакет от стратегически документи и програми, който включва още Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Сапарева баня за периода 2010-2020, Програма за възобновяеми алтернативни източници за периода 2010-2015 и рамкова Комуникационна стратегия за популяризиране възможностите за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници на територията на община Сапарева баня.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Община Сапарева баня е разположена на площ от 180.8 кв. км. в Югозападна България  в североизточната част на Кюстендилска област и граничи с общините Самоков /Софийска област/, Рила и Дупница. Югозападен планов район на  България. Общият брой на населението в общината е 8981 хил. жители.

Център на общината е град Сапарева баня. Градът е разположен на 75 км. югозападно от столицата София и на  56 км. от областния център Кюстендил.

В близост до община Сапарева баня минава една от основните пътни артерии в страната – международен път Е79, част от международен транспортен коридор №4, чието икономическо значение за общината ще се увеличи  след построяването на моста при Видин – Калафат.

Община Сапарева баня е разположена на територия с разнообразен релеф, включващ  равнинна част от Дупнишката котловина и част от долината на река Джерман, стръмните склонове на Рила към Сапарева баня и с.Овчарци и ниската планинска верига със заоблени и лесно достъпни склонове на Верила. Сапарева баня попада на една от разломните линии, пресичащи Краището, в резултат на което са се появили минералните извори в града. Тук се намира единственият в България и континентална Европа гейзер-фонтан (103(С). Надморската височина варира в големи граници, от 600 до над 2600 метра, което е причина за разнообразния физикогеографски облик на общината.  Природните богатства, климат и местоположение на общината са предпоставка за развитието на балнео  и СПА туризъм, планински, религиозен, екологичен и селски туризъм.

Климатът е благаприятен за развитие на туристически дейности. Носи типичните белези на източноевропейския: сравнително студена за съответната географска ширина зима и относително горещо лято, като средната годишна амплитуда на температурата е предимно между 23 и 240, а на места достига до 250. Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през зимата, като амплитудата в годишния ход на валежите (разликата между лятната и зимната им сума) достига до 15-25% от годишната им сума. Общината попада в преходно – континенталната климатична подобласт, като особеностите на релефа повлияват и специфичните климатични зони. По долината на р. Струма и р.Джерман прониква преходно средиземноморско влияние. До 600 м. надморска височина зимата е мека, средната месечна температура за януари е 0( С, за юли – 22( С, а средногодишната – 11,5( С, вегетационният период е 7 месеца. Наблюдават се температурни инверсии. Планинските склонове до 1000 м. надморска височина се отличават с температури за месец януари – минус 1,5(С, за юли – 19,5(С, и средногодишни – 9( С. Над 1000 м. надморска височина климатът е планински. Средната януарска температура е минус 4,5( С, средната юлска 14,5( С, а средногодишната  5( С. Вегетационният период продължава 5 месеца.

Община Сапарева  баня разполага с един уникален по рода си ресурс – термална вода с висока температура и изворна вода от Рила планина.

На територията на общината се намират две термални зони - източна и западна, отстоящи една от друга на 250 - 300 м. В източната зона има един минерален извор - “Парилото”, който се намира около старата баня наречена на извора, а в западната зона има три минерални извора, намиращи се  в района на парка над банята. Почти всички извори са каптирани и са с дебит 12 л/сек. Водите са най - богатите в България по съдържание на сероводород /15,5 мг на 1л вода /. Характеризират се като слабо минерализирани, хипертермални, сулфатно - натриеви, сероводородни и флуорни, с обща минерализация – 678 мгл/л. Със своето съдържание минералните извори имат широк диапазон на лечение на различни заболявания - на опорно - двигателния апарат, на периферната и централна нервна система, кожни, гинекологични и др.

Изключително ценен ресурс за общината представлява Гейзерът, чиято температура достига 103(С и е най-горещият извор в континентална Европа.

Състояние на околна среда

Състоянието на качеството на атмосферния въздух на територията на общината се обуславя от редица фактори, географско положение, структура и степен на икономическо развитие, горивни процеси, производствени процеси, производство на топло и ел. енергия, пътен транспорт, третиране и депониране на отпадъци, селскостопански дейности, пренос на въздушни маси от други райони.

Разглеждайки посочените фактори влияещи върху качеството на атмосферния въздух /КАВ/ трябва да отбележим, че територията на община Сапарева баня е в благоприятно отношение.

Географското положение и надморската височина предпазват от натрупване и застояване на въздушни маси, не благоприятстват натрупването на вредни емисии.

Липсата на производствени мощности замърсяващи атмосферния въздух благоприятстват КАВ.

Непосредствената близост на общината до НП ”Рила” и относително запазената природа, неразвита промишленост, малък брой хора и автомобили определят чистотата и добрите показатели на качеството на атмосферния въздух.

Характер на икономиката

Град Сапарева баня е курортен  център с развививащ се туризъм – балнео, планински и  селскостопанство. Структурата на промишлеността се определя от хранително-вкусов, шивашкият, дървопреработващият и дърводобивен сектор, търговията и услугите,  хотелиерството и ресторантьорство, транспорт, строителство, туризъм и други.

2. Основание за разработване на ПЕЕ

Общинският план за енергийна ефективност (ПЕЕ) е разработен на основание чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, обнародван в ДВ бр.98/2008 г. , изм. ДВ. бр.6/ 23.01.2009г., изм. ДВ. бр.19/13.03.2009г., изм. ДВ. бр.42/ 5.06.2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г. и Плана за развитие на община Сапарева баня за периода 2007-2013 г., приет с Решение № 1 от Протокол № 19 от 25.08.2005 година на Общински съвет - гр. Сапарева баня.

Настоящият план е разработен в съответствие с:

- Енергийна стратегия на Република България (проект);

- Закон за енергийната ефективност;

- Национален план за действие по промените в климата;

- Национален план за развитие;

- Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005 – 2015 г.;

- Национална програма за обновяване на жилищните сгради с период на действие от 2006 до 2020 г..;

- Наредба № рд-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати

- Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

- Наредба № рд-16-932 от 23 октомври 2009 г. За условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл.28, ал. 1 от закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях

- Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата ;

- Рамкова конвенция на ООН по изменението на климата и Протокола от Киото;

- Стратегия и политика за развитие на ВЕИ в България;

- Първи национален план за действие по енергийна ефективност.

Разработването на общински план за ЕЕ е задължителна част от държавната  политика по ЕЕ. Националните краткосрочни програми се съставят от АЕЕ въз основа на националната дългосрочна програма и програмите изготвени на отраслово, областно и общинско ниво (чл.10 ал.4 от ЗЕЕ). Част от държавната политика по ЕЕ са и задължителните обследвания на енергоемки обекти с годишно потребление над граници, определени в наредба за обследване за енергийна ефективност (чл.17 от ЗЕЕ). Съгласно чл.16 ал.2 от ЗЕЕ на задължителното сертифициране подлежат сгради – държавна или общинска собственост - в експлоатация, с обща полезна (разгъната) площ над 1000 кв. м.

За изпълнение на дейностите и подобряване на ЕЕ се осъществява контрол, в съответствие с глава V от ЗЕЕ.

3. Политика по енергийна ефективност на община Сапарева баня

3.1. Общинска политика по ЕЕ

Проблемът “енергийна ефективност” за община Сапарева баня има дефиницията: Енергийна ефективност е доста сложно, обемно и комплексно понятие, което накратко може да се представи като измерител на разумното използване на енергията. В основни линии тя включва повишаване на ефекта от дейностите свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това, естествено без загубата на комфорт.

Разумното управление на днешните енергийни нужди, без да се накърняват възможностите на бъдещите поколения за задоволяване на своите потребности от енергия е основен принцип на интегрираното планиране на енергопотреблението.

В сегашния момент все повече нараства ролята на общините в това интегрирано планиране на местно равнище. Предпоставка за това е и съществуващата нормативна база - Закон за енергетиката, Закон за енергийна ефективност, Закон за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията и Закон за регионално развитие, които регламентират правилата за обвързване на енергийните планове с цялостната планова дейност в региона и общината. Със засилване на процеса на децентрализация на българските общини и в резултат от приватизацията в енергетиката общините придобиха нови функции, насочени към намаляването на консумация на енергия и понижаването на разходите за енергийни нужди, намаляване до минимум на вредните въздействия върху околната среда и промяна в поведението на крайните потребители в бита, услугите и местната промишленост.

Политиката на Община Сапарева баня в областта на ЕЕ е насочена към:

- намаляване на потреблението на горива и енергия;

- намаляване бюджетните разходи за енергия;

- намаляване на замърсяването на околната среда - намаляване на вредните емисии в атмосферата;

- подобряване на качеството на енергийните услуги;

- изграждане/реиновация на инфраструктура - геотермална централа, енергоспестяващо улично осветление, производство на биомаса, газификация, нови ВЕИ.

Реализирането на тази политика може да стане чрез:

- обединяване и координиране действията по енергоспестяване в обществения сектор – обществени сгради, сгради на образованието и здравеопазването, административното управление; ОПЕЕ определя като приоритет обновяването на сградите от образователната инфраструктура. През 2010 година общинската образователна система се представлява от две учебни заведения.

- провеждане на одити в производствените и ремонтните предприятия, обслужващия сектор, в т.ч. туризма на територията на общината в посока за установяване на нуждите и ефективно влагане на инвестиции в реиновация и подобряване на технологиите и оборудването.

- създаване на предпоставки за влагане на инвестиции и финансиране на мерки, свързани с ефективното енергоуправление и използването на ВЕИ;

Политиката за енергийна ефективност на общината включва широка информационна кампания:

- Подготвяне на анкетни форми, съдържащи данни за характеристиките на сградния фонд, вътрешните инсталации, данни за въведените мерки за икономия на енергия.

- Информационен ден за граждани и бизнес - „Ден на  енергийната  ефективност” под мотото «„Използвай енергията като 	я пестиш»

- Запознаване на гражданите с изискванията на законите за енергийна ефективност и ВЕИ и наредбите и правилниците към тях. Предоставянето на актуална информация

- Разпространение на брошури, дипляни и др. информационни материали, посочващи дейностите и ефективните мерки за намаляване на енергопотреблението. Организиране на публикации в местните медии.

Реализирани целенасочени действия на община Сапарева баня за повишаване на  ЕЕ:

- Внедряване на геотермално отопление в 60% от общинските сгради

- Изградено енергоспестяващо улично осветление

- Проучване на възможностите за изграждане на соларни инсталации и предприятие , произвеждащо енергия от биомаса

- Проучване възможностите за използване на слънчева енергия.

Пречки при реализацията на целенасочени действия за ЕЕ са

- липса на стимули за рационално енергопотребление;

- недостатъчна осведоменост на потребителите за възможностите за намаляване на консумацията;

- затруднен достъп до финансиране за инвестиции по проектите за ЕЕ.

3. 2 Функции на общината в управлението на енергията

• 	Общината като консуматор на енергия

• 	Общината като регулатор и инвеститор в енергийния сектор

• 	Общината като мотиватор за повишаване на ефективността при производство и консумация на енергия

Новите функции на общината обуславят:

• 	Разширяване на обхвата на енергийните програми върху всички енергийни субекти на територията на общината

• 	Обхващане на дейности в обхвата на трите основни функции на общината

• 	Обособяване на две основни групи дейности – инвестиционни и неинвестиционни

• 	   Разширяване на традиционния инструментариум за управление, изпълнение и финансиране

3.3. Дейности на общината като регулатор и мотиватор.

Освен като потребител общината се проявява и като регулатор, тъй като при вземането на редица стратегически решения трябва да се отчете прякото им влияние върху консумацията на енергия. Плана за енергийна ефективност е насочен предимно към общинския сектор – сградите и услугите, при които общината изпълнява функцията си на консуматор на енергия. Мерките се съсредоточават предимно в сгради на училища, детски градини, общински сгради и здравните заведения и в известна степен и в системата на уличното осветление. В енергийния сектор, община Сапарева баня освен, че е потребител на енергия, тя е и производител на топлинна енергия за собствена консумация. Тази функция е свързана тясно със задълженията на общината да осигурява енергия за всички общински обекти – сгради и улично осветление.

Главна задача на общинския план за енергийна ефективност е прилагането на оптимален вариант от мерки за енергийна ефективност в средносрочен период и постигането на максимални икономически, социални и екологични резултати.

С оглед ролята на общината като местен орган на властта и произтичащите от това правомощия тя се явява като мотиватор за въздействие върху поведението на потребителите на енергия, основно чрез провеждане на информационна кампания и предоставяне на информация относно енергийната ефективност и използването на ВЕИ на територията на общината. В изпълнение на ОПЕЕ община Сапарева баня ще провежда политика, която е насочена към повишаване стандарта на крайния потребител и ще мотивира:

- Провеждане на образователна и информационна кампания сред учителите и учениците за формиране на енергийно ефективно поведение

- Създаване на мрежа за обмен на добри практики в прилагането на енергийно - ефективни дейности.

3.3 Анализ на финансовите възможности на община Сапарева баня

Основната идея, заложена в разработката на бюджета на община Сапарева баня е изпълнение на поетите ангажименти за осигуряване на условия за работа в бюджетните структури на общината с цел обезпечаване на финансирането на образователните, здравните, културните и социалните услуги на населението. Поради недостиг на собствени приходи и субсидии от Републиканския бюджет приходната част на общинския бюджет е балансирана с дефицит. Неефективната работа на местната икономика не предполага в близките години съществено увеличаване на приходите и акумулиране на средства за цялостно финансиране на проекти, които биха допринесли за значително намаляване на енергийните разходи. Недостига на средства в общинския бюджет налага усилията при енергийното планиране и управлението на общината да се насочат към подобряване на състоянието на отделни обекти, особено в сферата на образованието, здравеопазването и уличното осветление за повишаване на енергийната им ефективност.

За нуждите при избора на конкретни управленски и технически решения са необходими специфични анализи и оценки на базовата информация. С цел изграждането на енергийната база от данни е наложително постоянното събиране на информация по месеци и по години и/или обмен на информация с други общини за енергийна ефективност, както и систематизиране на информацията чрез подходящ софтуер, с помощта на който се изгражда база от данни за обектите и се генерират различни видове справки за изразходени бюджетни средства, за разходите за горива и енергия за всеки обект.

Това в голяма степен ще позволи да се съпоставят разходите на сходните по функции обекти, да се направят разчети за потенциала за осъществяване на икономии, както и извършването на сравнителни анализи с базовата информация на други сходни общини .

Както в Република България, така и в град Сапарева баня , въпросите за замърсяването на околната среда в резултат на неефективното изразходване на енергията са особено актуални. Един от подходите за подобряване на екологичната обстановка е реализацията на проекти и програми за икономия на енергия за значими групи от консуматори. Обектите са с голямото разнообразие в структурите според годината на построяване и състоянието на сградите. Обща черта е нерационалното използване на енергията, която съществено надхвърля нивата за ефективна консумация, постигани в подобни сгради в развитите страни.

Текущото състояние и бариерите пред общинска администрация Сапарева баня за реализирането на проекти по ЕЕ са: остарелите технологии и неблагоприятният енергиен баланс.

Пречки при реализацията на целенасочени действия за ЕЕ са: липса на стимули за рационално енергопотребление; недостатъчна осведоменост на потребителите за възможностите за намаляване на консумацията; недостатъчна институционална база; затруднен достъп до инвестиции по проектите за ЕЕ.

Като цяло се налага изводът, че за повишаване ефективността на енергопотреблението наличният сграден фонд се нуждае от реализация на редица енергоспестяващи мерки с обхват топлоизолация, ремонт, реконструкция и т.н.

Постигането на по-ниски текущи енергийни разходи и намаляването на емисиите на парникови газове, серен двуокис и други замърсители са приоритетни за инвестиции с оглед повишаване на енергийната ефективност в сградите и системите за улично осветление. Затова с използването на топлинната енергия на геотермалната вода значително са намалени разходите за енергия в общинските сгради, но е необходимо да бъде направено още: одити по ЗЕЕ, подмяна на дограми, топлоизолация на сгради

Най-често се прилагат 4 основни групи елементи за повишаване на енергийната ефективност в общината - технически, поведенчески, организационни и стимулиращи . Технически мерки се осъществяват при производството, доставката разпределението и при крайната консумация на енергия. Останалите мерки изискват по-малки разходи, но оказват съществено влияние, както върху консумацията на енергия, така и върху енергийната култура на крайните потребители.

Недостатъчното приложение на мерки за енергийна ефективност през последните години, амортизацията на малкото приложени такива, води до нарастващи и ненужно големи разходи за енергопотребление.Това в  днешни времена прави задължително прилагането на енергоефективни мерки, не само за намаляване на разходите, но и за повишаването на жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия. Не на последно място, в синхрон със световната политика мерките водят и до екологични подобрения.

4. Състояние на енергийното потребление

# 4.1. Обобщена оценка на изходното състояние.

Състоянието на сградите, оборудването и инсталациите в повечето общински и обществени обекти налагат провеждането на мерки за намаляване разхода на енергия както и влагане на инвестиции във физическото обновяване на сградите и подмяната на съоръженията. Основните причини за повишени разходи за потребление на горива и енергия са: лошо физическо състояние на сградите и конструкциите – без стандартните изолации на покриви и стени, стари дограми, позволяващи безпрепятствена инфилтрация на студен въздух; осветление с енергоемки светлоизточници; липса на режими за топлоподаване; липса на локални организационни енергоспестяващи мероприятия.

От голямо значение за жителите на общината е, че постигането на по-ниски текущи разходи за енергия и ефективното изразходване на енергоносителите са предпоставка за подобряване на екологичната обстановка и намаляване на емисиите на парникови газове-въглероден двуокис, въглероден оксид, серен диоксид и други замърсители на въздуха.

Подобряването на топлоизолацията, модернизираните отоплителни инсталации, могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 15 %.

4.2.Сграден фонд в общината

Наличният сграден фонд на община Сапарева баня е описан в Приложение 1 към настоящия план. Една част от сградния фонд на общината не се използва и там на този етап няма да бъдат предвиждани мерки за ЕЕ, т.е. сградите, който не са действащи към настоящия момент не са обект за разглеждане от този план.

Външните стени на повечето стари сгради имат в пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В над 80% от съществуващия сграден фонд сутерените и таванските плочи са без топлоизолация. Топлинните загуби през прозорците и балконски врати достигат до 50% от общите топлинни загуби на сградите. Този сграден фонд ще съществува дълго и е необходимо да се вземат мерки за възстановяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано.

4.3.Производство и доставка на енергия на територията на общината

Разходите за енергия заемат значителен дял от бюджетите на българските общини, а България има един от най-високите коефициенти за енергоемкост – 7 пъти над средната стойност за страните на ОИСР.Това налага прилагането на нов подход, ориентиран към програмиране на дейностите по енергийна ефективност и въвеждането на енергоспестяващи системи за отопление, осветление и др.

По отношение на енергоносителите, баланса за община Сапарева баня се формира от: ел.енергия, твърдите горива – дърва и въглища и геотермална енергия.

Електроснабдяването в община Сапарева баня се осъществява от „ЧЕЗ Разпределение България" АД, както и поддържането на електропреносната и електроразпределителната мрежа и сьорьженията към нея. Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с нормативната база на енергийния сектор в страната, поставена със Закона за енергетиката и приетите след това поднормативни актове. Всички населени места са електрифицирани.

На територията на общината няма снабдяване с природен газ. Възможностите за доставка и изграждане на газопроводна мрежа, както и цената на такава инвестиция, се проучват в момента.

На територията на общината има снабдяване с топлинна енергия от гореща геотермална вода. Изследват се възможностите за добиване на енергия от възобновяеми енергийни източници – водна, слънчева енергия и биомаса за задоволяване на местното потребление и производство на електроенергия от водни (ВЕЦ и ГЕЦ) и фотоволтаични централи.

Общината се явява единственият платец на енергийните разходи на обектите от обществения сектор, затова той е главния приоритет пред общинското ръководство. Общината е направила оценка и анализ на наличните си ресурси, които и дават възможности за прилагане на дейности и мерки за енергийна ефективност. Един от тези ресурси е термалната вода. Сериозна стъпка в тази посока е подмяната на използваните горива – дърва, въглища, нафта с топлинната енергия на водата.

Към настоящия момент е внедрено геотермално отопление в следните общински обекти, находящи се в гр. Сапарева баня: ОДЗ „Св. Анна”, гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня, Закрит плувен басейн към , ОУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня, Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” гр. Сапарева баня, Клуб на хората с увреждания ,гр. Сапарева баня, Клуб на жената „От извора”, гр. Сапарева баня, Читалище „Просветен лъч” гр. Сапарева баня, сградата на общинска администрация Сапарева баня, Бившата сграда на поликлиниката, където са поместени лекарски и стоматологични кабинети и Център за спешна медицинска помощ, Общинска баня, гр. Сапарева баня и оборудването им с нови отоплителни системи и топлообменник.

Подобряването на уличното осветление чрез подмяна на съществуващото с енергийноефективно доведе до оптимизиране на енергопотреблението в тази целева група. Друг начин за въздействие върху енергопотреблението в общинския сектор ще бъде инсталирането на слънчеви колектори за топла вода в някои общински обекти, използващи топла вода целогодишно.

4.4 Потенциал за енергийна ефективност е наличен още в следните направления – виж таблица № 1

Таблица 1

| № | Направление | Потенциал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Енергийна инфраструктура | Потенциалът се съдържа предимно в сградната обвивка, в модернизирането на осветлението на помещенията, в автоматизацията и смяната на горивната база на отоплителните стопанства и във въвеждането на управление и мониторинг . Въвеждане на критерии за енергийна ефективност при провеждането на Обществените поръчки. Формиране на поведенчески и организационни мерки за оптимизиране на енергопотреблението и рационално използване на пространството. Повишаване експлоатационната дисциплина и квалификацията на обслужващия и административния персонал. |
| 2 | Образование |  |
| 3 | Здравеопазване и социални грижи |  |
| 4 | Спорт, култура |  |
| 5 | Улично осветление |  |
| 6 | Административни сгради, офис сгради, търговски центрове |  |
| 7 | Промишленост |  |
| 8 | Туризъм |  |
| 9 | Жилищен сектор |  |
| 10 | Местни кадри |  |

4.5 . Консумация на енергия на територията на общината на община Сапарева баня

Енергопотребление – относителни дялове в проценти за 2008г.

Таблица №2

| Направления | Дърва | Въглища | Топла енергия | Ел. енергия | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование | 2 | 3 | - | 10 | 15 |
| Социални грижи | - | - | - | 3 | 3 |
| Улично осветление | - | - | - | 68 | 68 |
| Общински сгради | 1 | 1 | - | 12 | 14 |
| О Б Щ О: | 3 | 4 | - | 93 | 100 |

Данните за енергопотребление са сходни за годините 2007 и 2006.

При анализ на енергоемкостта по направления и служби, откроява се високия дял на улично осветление – 68%, общинските сгради и образованието – по 15 %, а социалните дейности съставляват съответно– 3% от енергопотреблението.

Разходите за ел. енергия се формират главно от уличното осветление и тук сравнително бързо могат да се търсят енергоспестяващи решения. Резерви има и в детайлизиране на графиците за осветление по сезони и ценови зони.

В образованието и общинските сгради като фактор най-силно влияе отопляемия сграден фонд с величината си като застроена площ и с техническите си характеристики за изолация и топлоотдаване.

5. Цел и обхват на Плана за енергийна ефективност

5.1.Цели на Плана

Основната цел на разработването на ПЕЕ е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания, както и програмите и проектите за тяхното изпълнение. Също така чрез ПЕЕ ще бъде определено текущото състояние на енергийното потребление на всички обекти, на база на което ще бъдат определени възможните нива на намаляване на енергийните разходи.

Общите цели на ПЕЕ се определят въз основа на приоритетите за развитие на общината като цяло и са съобразени с общите цели за развитие на района за планиране, както и със спецификата и потенциала на областта.

Общинският план за енергийна ефективност отговаря и на националните приоритети за реализация на енергоспестяване и намаляване на вредните емисии в атмосферата.

Стратегическа цел на енергийния план:

«СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА САПАРЕВА БАНЯ В ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА И ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ».

Специфични цели на Плана за енергийна ефективност за периода 2010-2015 г.

Цел №1 Повишаване на енергийната ефективност в обектите, които се издържат чрез общинския бюджет

Мярка 1.1.: Повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради

Очаквани резултати:

а/. Привеждане на сградния фонд към изискванията на Закона за енергийна ефективност и Наредбите за енергийна ефективност, съвместно със саниране на сградите

б/. Намаляване на разходите на енергия до 5% за периода 2010-2015 г.;

в/. Намаляване на разходите на горива с до 5% за периода 2010-2015 г.;

г/. Намаляване емисиите от СО2 до 4% за периода 2010-2015 г.;

д/. Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради;

е/. Удължен живот на изброените сгради и техните инсталации и съоръжения.

Мярка 1.2.: Обновяване на уличното осветление в общината

Очаквани резултати:

а/. Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с хигиенните норми;

б/. Намаляване на годишните разходи на електрическа енергия до 10%;

в/. Намаляване на емисиите от СО2 с 0,5% годишно;

г/. Намаляване на уличната престъпност и страха от престъпността;

д/. Справяне със социалната неравнопоставеност, чрез обновление на районите в неизгодно положение;

е/. Намаляване на пътно-транспортните произшествия;

ж/. Гарантиране на възможности за движение пеш и с  велосипед.

Инвестиционни проекти:

1.2.1.  Подмяна на улични и паркови осветителни тела с нови енергоспестяващи с модерен дизайн и дълъг живот.

1.2.2. Изграждане или възстановяване на кабелна и стълбова мрежа

1.2.3. Подновяване на заземления; изработване на свързващи муфи; подмяна на контактори, предпазители, табла за паркови стълбове, релета и други.

При мярка 1.1 и 1.2 икономията от преструктуриране на сградите ще се покаже с точност над 5% след направата на енергийно обследване и бизнес план за съответната година.

Цел №2: Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на общината

Мярка 2.1: Насърчаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на общината

Очаквани резултати:

а/. Намаляване на годишните разходи на енергия;

б/. Намаляване на емисиите СО2;

в/. Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради;

д/. Удължен живот на изброените сгради и на техните инсталации и съоръжения.

Неинвестиционни дейности:

2.1.1. Разработване и осъществяване на общинска програма за:

- насърчаване на проекти за енергийна ефективност в жилищни сгради;

- подготовка и провеждане на кампания за насърчаване на повишаването на енергийната ефективност в жилищните сгради;

Цел 3: Въвеждане на управление на енергията на територията на общината

Организиране на управление на енергийната ефективност в общински сгради

Мярка 3.1: Създаване на общински   кадри по енергийна ефективност

Очаквани резултати:

а/ Обучени общински експерти и специалисти по енергийна ефективност.

б/ Организирано управление на енергийната ефективност в общинските сгради

В община Сапарева баня ще се организира управление на ЕЕ съгласно Раздел V от ЗЕЕ. Ежегодно ще се изготвят планове и програми за повишаване на ЕЕ, ще бъде представяна информация в АЕЕ  за ефекта от изпълнените мерки. Ще бъде определен служител, в чиято длъжностна характеристика ще бъдат включени горепосочените задължения. Ще бъде воден дневник за месечното потребление по видове енергии, включително дати, цени и количества на доставките, както и идентификационни номера на документите, удостоверяващи качеството на доставените горива.

Неинвестиционни дейности:

3.1.1. Разработване на комплексна програма за обучение на общински експерти и специалисти по енергийна ефективност.

Мярка 3.2: Проучване на потенциала за енергийна ефективност в общината и на възможностите за неговото оползотворяване

Очаквани резултати:

а/. Енергиен баланс, съставен на основата на потенциала на ВЕИ на територията на общината и на стратегическата цел за постигане на енергийна независимост.

б/. Създадени предпоставки за оползотворяване на потенциала на ВЕИ.

в/. Идентифицирани финансови източници и инструменти за финансиране на проектите и дейностите от енергийния план на общината.

г/. Енергийна информационна база на общината.

Неинвестиционни дейности (проучвания):

3.2.1. Проучване на потенциала на територията на общината по отношение на наличието и използваемостта на:

- възобновяемите енергийни източници в различни сектори (вкл. в областта на туризма);

- водна, слънчева и геотермална енергия за производство на топлинна енергия и електричество;

3.2.2. Разработване на енергиен баланс на общината на основата на установения потенциал на възобновяеми енергийни източници.

3.2.3. Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийната програма на общината, в т.ч. по линия на европейски програми и други източници за финансиране

3.2.4.  Проучване на местните нужди от техническа помощ в областта на енергийната ефективност.

3.2.5. Създаване и осигуряване на поддържането на енергийна информационна база на Община Сапарева баня.

Мярка 3.3. Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на енергийния план на основата на широко партньорство с бизнеса и организации на гражданското общество

Очаквани резултати:

а/.Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската енергийна програма.

б/. Установени трайни публично-частни партньорства между общината и частния сектор.

в/. Въведено управление на енергията на територията на общината.

Неинвестиционни дейности (проучвания):

3.3.1. Подготовка и провеждане на широка разяснителна кампания сред населението и местния бизнес за целите на общинския енергиен план и за необходимостта от партньорства между участниците в нейното изпълнение.

3.3.2. Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието на изпълнението на енергийния план на общината и публикуване на периодични информации.

5.2.Обхват на плана

Изпълнението на Общинския план за енергийна ефективност ще се осъществи за период от 5 години. Ще се изготви програма за реализация на плана, където ще се вземе под внимание финансовото осигуряване и тежест на плана върху общинския бюджет както във времето така и по отношение на различните източници на финансиране на плана и възможностите за неговото реално изпълнение.

6. Избор на програми, дейности и мерки

След направения анализ и оценка на изходното състояние, както и на потенциала за енергийна ефективност в различните сектори на община Сапарева баня бяха избрани приоритетни проекти, които да се изпълняват в рамките на Плана за енергийна ефективност за периода 2010-2015. Проектите, както и кратко описание на предвидените дейности, са показани по-долу Таблица №3.

| № | Направления, сектори и проекти | Видове планирани дейности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Инвестиционни | Не инвестиционни |
|  |  | Общината като консуматор на енергия | Общината като производител и доставчик | Общината като регулатор | Общината като мотиватор |
| 1. | ЦЕЛ 1. Повишаване на енергийната ефективност в обектите, които се издържат чрез общинския бюджет |  |  |  |  |
| 1.1. | МЯРКА 1.1. Повишаване на енергийната ефективност в сгради – общинска собственост с РЗП над 1000 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Инвестиционни проекти: |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Кметство с. Ресилово; включително читалище и библиотека | Възлагане извършването на енергийни обследвания на 4 общински сгради, в т.ч. училища, детски градини, читалища и други общински сгради; Възлагане изготвянето на необходимата строителна документация, съгласно ЗУТ. Реализация на проекти за саниране, рехабилитация и енергийноефективна реконструкция на общинските сгради. Енергийно обследване и издаване на сертификати за ЕЕ. | Община Сапарева баня е производител на топлинна енергия за собствена консумация. | Извършване на предпроектни проучвания; Подготовка на апликационни формуляри, събиране и окомплектоване на съпътстваща документация за кандидатстване с проекти за финансиране по Оперативните програми. Провеждане на процедури за подбор на изпълнител, съгласно ЗОП, за реализиране на получили финансиране проекти. | Включване на проектите в Плана за развитие на община Сапарева баня и ежегодните програми за реализацията му. Популяризиране и визуализиране на изпълнените проекти. Провеждане на образователно-информационна кампания сред учители и ученици за формиране на енергоефективно поведение. |
| 1.1.1.2. | ОУ – Христо Ботев, гр. Сапарева баня; |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | ОДЗ „Св. Анна” – гр. Сапарева баня; |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Повишаване на енергийната ефективност в сгради – общинска собственост с РЗП до 1000 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | Кметсво с. Сапарево с РЗП 444 кв.м. (2 –ри етаж); включително читалище и библиотека |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | Кметсво с. Овчарци с РЗП 198 кв.м. (2 –ри етаж); включително читалище и библиотека |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | Градска поликлиника с РЗП 780 кв.м.; |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | Административна сграда (стара част) с РЗП 460 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | Читалище Просветен лъч – гр. Сапарева баня с РЗП 800 кв.м.;; |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | Общинска администрация – пристройка Сапарева баня с РЗП 938 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 | Сграда на стадиона – гр. Сапарева баня с РЗП – 200 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.1.1.12 | Почивна станця Здравец с РЗП 990 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 | Здравна служба с. Сапарево с РЗП 200 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 | ОДЗ „Св. Анна” – гр. Сапарева баня, филиал с. Овчарци с РЗП 682 кв.м.; |  |  |  |  |
| 1.1.1.15 | Здравна служба и филиал на ОДЗ „Св. Анна” – гр. Сапарева баня, с. Ресилово с РЗП 520 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.2. | МЯРКА 1.2 Обновяване на уличното осветление в общината |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Инвестиционни проекти: |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Качествена поддръжка на осветлението и използване на енергоефективни осветителни тела | Реализация на проекта |  | Разработване на проект, набиране на съпътстващите документи и кандидатстване за финансиране по ОП. Подбор на фирма изпълнител. | Включване на проекта в Плана за развитие на община Сапарева баня. Популяризиране и визуализиране след изпълнението на проекта. |
| 2. | ЦЕЛ 2. Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на общината |  |  |  |  |
| 2.1. | МЯРКА 2.1. Насърчаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на общината |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Неинвестиционни дейности |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сграден фонд – частна собственост на територията на община Сапарева баня. |  |  |  | Организиране на информационна кампания сред гражданите за условията и ползите от реализация на проекти за обновяване на жилищния фонд – частна собственост на територията на общината. организиране на срещи и дискусии с представители на бизнеса, въвличане в общите усилия на общината в тази насока |
| 3. | Цел 3. Въвеждане на управление на енергията на територията на общината |  |  |  |  |
| 3.1. | Мярка 3.1: Създаване на общински кадри по енергийна ефективност |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Неинвестиционни дейности |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Разработване на комплексна програма за обучение на общински експерти и специалисти по енергийна ефективност. |  |  |  | Проект INTENSE Провеждане на информационна кампания относно, финансиращи бизнеса програми в областта на ЕЕ. |
| 3.2. | Мярка 3.2: Проучване на потенциала за енергийна ефективност в общината и на възможностите за неговото оползотворяване |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Инвестиционни проекти |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Изграждане на 4 мини ВЕЦ | Идентифициране на подходящи терени и предпроектни проучвания |  | Техническа и консултантска помощ на всички етапи от подготовката и изпълнението на проектите | Провеждане на кампания насърчаваща бизнеса и информация за, финансиращи програми и условия за кандидатстване. |
| 3.2.1.2. | Изграждане на рV централа |  |  |  |  |
| 3.2.1.3. | Изграждане на отоплителни централи (на биомаса) |  |  |  |  |
| 3.2.1.4. | Изграждане на геотермална централа |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Неинвестиционни дейности |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Разработване на енергиен баланс, съставен на основата на потенциала на ВЕИ на територията на общината и на стратегическата цел за постигане на енергийна независимост. |  |  | Разработване на енергиен баланс на общината на основата на установения потенциал на възобновяеми енергийни източници. | Широкомащабна информационна кампания. Изготвяне на презентационни материали и брошури. |
| 3.2.2.2 | Създаване на предпоставки за оползотворяване на потенциала на ВЕИ |  |  | Проучвания на потенциала на територията на общината по отношение на наличието и използваемостта на ВЕИ в различни сектори (вкл. в областта на туризма); слънчева и геотермална енергия за производство на електричество; |  |
| 3.2.2.3 | Идентифициране на финансови източници и инструменти за финансиране на проектите и дейностите от енергийната програма на общината. |  |  | Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийната програма на общината, в т.ч. по линия на оперативните програми за регионално развитие и за развитие на селските райони. |  |
| 3.2.2.4 | Енергийна информационна база на общината. |  |  | Проучване на местните нужди от техническа помощ в областта на енергийната ефективност. Създаване и осигуряването на поддържането на енергийна информационна база на общината. |  |
| 3.3. | Мярка 3.3. Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на енергийния план на основата на широко партньорство с бизнеса и организации на гражданското общество |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Неинвестиционни дейности |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Дейности за осъществяване на широка обществена подкрепа за изпълнението на общинския енергиен план. Установяване на трайни ПЧП |  | В рамките на проект INTENSE през март 2011 ще се проведе обучение от университетски преподаватели и СОФЕНА за енергийна ефективност на сгради | Разработване и прилагане на Програма за обучение на общински служители по прилагане и реализация на Енергийната програма. Установяване на ПЧП. | Подготовка и провеждане на широка разяснителна кампания след населението и местния бизнес за целите на общинската енергийна програма и за необходимостта от партньорства между участниците в нейното изпълнение. |
| 3.3.1.2. | Управление на енергията на територията на общината |  |  | Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието на изпълнението на енергийната програма на общината и публикуване на периодични информации. |  |

7. Очаквани ефекти от изпълнението на Плана за енергийна ефективност за периода 2010-2015 г.

Прилагането на плана ще допринесе за повишаването на жизнения стандарт на населението, опазването на околната среда и подобряването на екологичната обстановка, изграждането на нова и разширяването на съществуващата инфраструктура, които са приоритети за развитието на общината. Чрез повишаване на енергийната ефективност ще се намалят разходите на общинския бюджет и ще се осигурят средства за решаване на други жизнено важни обществени проблеми.

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на ОПЕЕ, са

следните:

- икономия на топлинна енергия

- икономия на електрическа енергия

- икономия на гориво

- намалени емисии парникови газове

- икономия на средства.

Освен горните практически резултати, изпълнението на ПЕЕ ще доведе до:

- опазване на околната среда

- забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси

- подобряване на условията и стандарта на живот на хората

- диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на

обектите от цените на горива и енергии

- създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми

за услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места

- създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици, по-

голяма сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните енергоресурси

- подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Република България относно:

- рамковата конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 и ратифицирана от България на 16 март 1995

- протокола от Киото, ратифициран през 2002, съгласно който страната ни има задължение да намали емисиите на парникови газове през периода 2008-2012 с 8 % от общото количество емисии, спрямо базисната 1988.

Очаквани ефекти от ефективното прилагане на общинския план за енергийна ефективност в следните области:

- Енергийна инфраструктура - оценяване на съществуващите възможности за икономии, с помощта на енергийните показатели, повишаване на информираността за ползите и предимствата по отношение на енергийната ефективност, намаляване на енергопотреблението, оползотворяване на местни ВЕИ, постигане на устойчиво енергийно развитие;

- Образование, здравеопазване, социални   услуги, спорт, култура, административни сгради - намаляване на емисиите от парникови газове в околната среда; намаляване потреблението на горива и ел. енергия; привеждане на сградите в съответствие със стандартите за енергийна ефективност и изискванията на наредбите; повишаване комфорта на обитаване в сградите, което ще спомогне за по- ефективен учебен и работен процес; разширяване възможностите за провеждане на културни и научни прояви; повишаване на съзнанието на подрастващите в ефективно ползване на горива, енергия и вода.

- Улично осветление – привеждане на системата в устойчиво състояние; намаляване разходите за подръжка и експлоатация; намаляване на вредните емисии, вследствие намалена консумация на електроенергия; повишаване безопасността при движение на пешеходци и създаване на комфортна нощна среда.

- Жилищен сектор, промишленост – повишаване на общественото съзнание при ползването на горива, енергия и вода; намаляване разходите и потреблението на горива, енергия и вода в частния и обществен сектор.

Местни кадри – създаване на кадри, способни да провеждат ефективна енергийна политика на общинско ниво, както и да идентифицират проекти по енерийна ефективност, които да бъдат финансирани по европейски програми и фондове.

8.Етапи на изпълнение на Плана за енергийна ефективност.Организация за изпълнение на плана, срокове за реализация

8.1. Етапи на изпълнение

Като се отчита специфичният характер и сложността на всеки конкретен обект, както и спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти, е препоръчително ПЕЕ да се изпълни на няколко етапа:

 Инвестиционно намерение

Това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба на изпълнението му и др. Тези проучвания следва да изяснят и положението по редица маркетингови, технологически и други въпроси.

 Предварително проучване

Необходимо е да се направи предварително (т. нар. предпроектно) проучване за състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности

за намаляване на енергийното потребление - състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.

 Инвестиционен проект

Разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи поради

спецификата и обема на предвидените дейности.

 Подготовка и изпълнение на строителството

Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните строително – монтажни дейности за постигане на поставената цел.

 Мониторинг

За установяване на намалението на енергийното потребление след реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се извършват ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите и др.

8.2. Срокове за изпълнение на плана

Изпълнението на Общинския план за енергийна ефективност ще се осъществи за период от 5 години. Ще се изготви програма за реализация на плана, където ще се вземе под внимание финансовото осигуряване и тежест на плана върху общинския бюджет както във времето така и по отношние на различните източници на финансиране на плана и възможност за неговото реално изпълнение.

През първата година ще се извършат детайлни енергийни обследвания на сградните обекти с РЗП над 1000 кв.м / административната сграда на общината и др./, предвидени за енергийноефективна реконструкция в плана , повечето от които са подлежащи на сертифициране за енергийна ефективност в съответствие със Закона за енергийна ефективност и съответните наредби.

През всичките години текущо ще се изпълняват дейностите по събирането, обработването и анализ на информацията за състоянието и енергопотреблението на всички общински обекти. 	Тези дейности са важна основа за мониторинг на резултатите, актуализирането на общинския план.

Важно е да се отбележи, че след извършването на детайлни енергийни обследвания на обектите общинска собственост, ще се подредят приоритетни обекти, които притежават  голям потенциал за  енергийна ефективност. Решения за това ще се взимат при ежегодната актуализация на плана

8. 4  НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Таблица №4

| № | Направления, сектори, проекти и дейности | Необходими средства | Финансово осигуряване |
| --- | --- | --- | --- |
|  | инвестиционни | неинвестиционни |  |  |
| 1. | Енергийна инфраструктура |
|  |  | Информационен ден за граждани и бизнес - „Ден на енергийната ефективност» под мотото „Използвай енергията като я пестиш» Разпространение на брошури, дипляни и др. информационни материали, посочващи дейностите и ефективните мерки за намаляване на енергопотреблението. Организиране на публикации в местните медии. | 100лв./мес. | Общински бюджет Проект „Интенс” |
| 2. | Общински сгради, включващи:Образование, здравеопазване, социални услуги, спорт, култура, административни сгради. |
|  | Детайлно обследване и саниране на общински сгради. |  | 50000лв. | Общински бюджет |
|  | Реконструкция и модернизация на сгради |  | Съгласно изготвени КСС | АЕЕ Европейски програми |
|  | Предпроектни проучвания и реализация на проекти за монтаж на соларни инсталации и други ВЕИ |  | 500000лв. | Европейски програми |
| 3. | Улично осветление |
|  | Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление и изграждане на автоматизирана система за централно управление |  | 500000лв. | Общински бюджет Европейски програми |
| 4. | Местни кадри |
|  |  | Квалификация на експерти и обучение в новите законови изисквания на ЕС | 1000лв/год. | Общински бюджет Европейски програми |

# 9. Източници на финансиране на проектите за енергийна ефективност

В момента общината не разполага със собствени финансови средства за инвестиции в проекти по ЕЕ, а в интерес е да реализира подобни проекти, тъй като се изразходват значителни средства от бюджета за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само ще облекчи общинския бюджет, но и ще доведе до повишаване на благосъстоянието на жителите на общината. Те са атрактивни и изгодни, тъй като имат енергоспестяващ ефект. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в енергийната ефективност не е самоцел, а средство за намаляване на разходите, подобряване националната конкурентноспособност, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда, както и средство за борба с бедността и създаване на допълнителна заетост.

По-долу са посочени начините за осигуряване на финансиране на проекти по ЕЕ.

9.1.Проектно финансиране чрез кредитиране

Целта е финансирането на нови дългосрочни инфраструктурни или индустриални проекти, като кредитополучател е т.нар. проектна компания или съществуващо дружество, при което проектът може да бъде обособен отделно както счетоводно, така и от гледна точка на системата от обезпечения по кредита.

Проектното финансиране е схема на кредитиране, която разчита най-вече на произхождащите от проекта парични потоци за издължаване, а активите на проекта служат за обезпечение на заема.

## 9.2. Програми и фондове

Цялостно или частично финансиране на инвестиционните програми може да бъде осигурено чрез национални или чужди фондове и международни програми. По-важните национални фондове и програми, които предлагат възможности за кредитно или безвъзмездно финансиране на проекти за ЕЕ са:

- Фонд „Енергийна ефективност” е създаден чрез Закона за енергийна ефективност (приет от Българския парламент през месец февруари 2004г.), Фондът управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за повишаванен енергийната ефективност, съобразно приоритетите, заложени в националната стратегия и в националните планове за действие, приети от  Министерския съвет. Фонд "Енергийна ефективност" финансира изпълнението на дейностите и мерките по повишаване на енергийната ефективност, с изключение на финансираните от държавния бюджет. Средствата на фонда следва да се разходват за възмездно финансиране на проекти за развитие на ЕЕ. Фондът може да предоставя нисколихвени кредити за проекти в публичния и частния сектори и да осигурява гаранции на инвестициите.

- Държавен фонд “Земеделие”;

- Национален доверителен екофонд и други.

- Проект „ INTENSE - От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа се осъществява от община Сапарева баня в рамките на програма Интелигентна енергия за Европа. Проектът обхваща всички аспекти на устойчивото енергийно развитие – от законодателните инициативи и градското планиране до подобряване на информираността на населението за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ.

- Програма ЕЛЕНА за техническа помощ на Европейската инвестиционна банка

ЕЛЕНА (ELENA – European Local Energy Assistance) е финансов механизъм:

- създаден в сътрудничество между ЕС и ЕИБ за подпомагане на местните и регионални власти с оглед принос към целите „20-20-20”( до 2020 г. да се намалят с 20% вредните парникови емисии, делът на ВЕИ в общото потребление на енергия да стане 20 на сто и още толкова да е спестената енергия);

- финансиран със средства от програма “Интелигентна Енергия – Европа”;

- предназначен за осигуряване на техническа помощ в областта на енергийната ефективност, рационалното използване на местния потенциал от ВЕИ и чист градски транспорт;

- насочен към възможности за пазарно приложение;

- предоставящ 90% безвъзмездна финансова помощ.

Програма Елена подкрепя инвестиции във:

- ВЕИ и енергийна ефективност в публични и частни сгради, включително за социални нужди ;

- Улично осветление;

- Изграждане, реновиране или разширение на

- системи – топлинни и охладителни;

- Локални системи за производство на топлинна и

- електрическа енергия (на ниво сграда или няколко

- сгради);

- Градски транспорт:

- високоефективни автобуси;

- внедряване на електрически или нисковъглеродни

Допустими за кандидатстване по програмата са местни и регионални власти или други публични организации от страните, участващи в програма “Интелигентна Енергия – Европа”;

Европейски фондове, чрез които може да се получи безвъзмездна финансова помощ за проекти с насоченост ЕЕ са:

- ОП “Регионално развитие”;

- ОП “Развитие на селските райони”

- ОП “Околна среда”

- Програма “Европейско териториално сътрудничество”

- Програмата на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ.

9.3. 	Бюджетни средства

Съгласно чл.11, ал.3 от ЗЕЕ средствата за изпълнение на плановете по енергийна ефективност се предвиждат в бюджетите на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление. Тъй като през последните години държавните субсидии не достигат за изпълнение на всички задължения на общината, ръководството на общинската администрация търси проектно финансиране и други извънбюджетни средства за реализиране на енергоспестяващи проекти.

9.4	Публично – Частно Партньорство

Наличието на модерни и качествени публични услуги е основен стимул за икономически растеж и оттам за повишаването на жизнения стандарт на населението. Правителството на Р България и местната администрация са отговорни за осигуряването на обществени услуги и съоръжения. В  процеса на своето  икономическо развитие  нашата страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в  областта на публичните  услуги и  в  модернизирането на инфраструктурните обекти и комуналните дейности. Международната практика показва, че публично-частното партньорство  (ПЧП) е един от успешните финансови  инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура, когато държавния и общинските бюджети не разполагат с необходимия ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични средства. Нуждата от инвестиции за изграждане на базисна инфраструктура с цел предоставяне на качествени публични услуги в страната налага прилагането на иновационни методи за структуриране и финансиране на инвестиционни проекти.

Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране можем да обобщим, че ПЧП е дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление  или поддръжка на инфраструктурата с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема строителния риск, и  поне един от двата риска – за наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене.

ПЧП е истинският начин да се комбинират предимствата на публичния и частния сектор, за да се постигне най-доброто по отношение на предоставянето на публични услуги и инфраструктурни обекти.

9.5. Съвременни икономически механизми

Договори с гарантиран резултат (ДГР):

Финансиране от трета страна – често използван от предприятия за ЕЕ услуги (чрез ДГР);

Концесионна разновидност на финансирането от трета страна – по схемата “строителство” (построй) – “експлоатация” (използвай) – “прехвърляне на собствеността” (предай);

Използване на фондове за рисков капитал (за проекти с повишен риск, чието успешно реализиране води до големи печалби);

Използване на механизмите по Протокола от Киото – “съвместно изпълнение” или “търговия с емисии”.

# 10.Наблюдение и контрол на изпълнението на ПЕЕ

Важна предпоставка за изпълнението на ПЕЕ е организирането на дейностите по енергийна ефективност. Ще бъде създадена Група за наблюдение, в която да влизат различни специалисти, работещи по проблемите на енергийната ефективност.

Общинският отговорник за енергийна ефективност е водеща фигура за пропагандиране на енергийната ефективност и провеждането на политика на общината за енергоспестяване и постигане на икономически и екологични ползи. Той организира създаването и поддържанито на информационна база за енергопотреблението в общината.

От общинската администрация ще бъдат включени специалисти от отдел „Образование”, „Финанси”, „Екология”, „Регионално развитие”, а от останалите организации – специалисти енергетици, представители на приоритетни обекти, НПО, граждани.

Участниците в групата ще набират необходимата информация за разработването на конкретни проекти за внедряване на енергоспестяващи мероприятия. Ще правят анализи и оценки. Ще контролират изпълнението на  предвидените мероприятия. Изпълнението на  конкретните мерки  по плана ще  се реализират и чрез привличане на външни специалисти. Възлагането за изпълнение ще става по реда на ЗОП.

Групата за наблюдение ще извършва контрол върху изпълнението на дейностите по ПЕЕ. Тази група ще одобрява и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПЕЕ, на базата на което ще извършва:

- периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на изпълнение на целите

- разглеждане на резултатите от междинните оценки

- анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите

- оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите

- разглеждане на предложенията за промяна на мерките

- предлагане на промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ.

Групата има  задачата да  наблюдава процеса на реализация на Плана за ЕЕ и да изготвя доклади с оценки, препоръки и предложения. Това включва ежегодни оценки по напредъка и изпълнението на Плана и изготвяне на заключителен доклад по реализацията и изпълнението.

Създаване на система за комуникация

Всички мероприятия, извършвани по плана, ще бъдат реализирани с одобрението на Общинския съвет на община Сапарева баня на предвижданите в инвестиционната програма средства. Всички мероприятия ще стават със съдействието на ръководителите на отделните обекти.

11.Оценка на постигнатите резултати

За успешното реализиране на политиката по ЕЕ е необходимо да се наблюдава изпълнението на инвестиционните програми и да се прави периодична оценка на постигнатите резултати. Обективната оценка на изпълнението на плана за ЕЕ изисква да се прави съпоставка между вложените финансови средства и постигнати резултати.

За целта е необходимо редовно да се докладва информация относно:

създаване и поддържане на информационна база за състоянието на ЕЕ в общината, оптимизиране на обема и повишаване на достоверността на набираната статистическа информация ;

резултати от изпълнението и ефектите от плановете по ЕЕ в общината.

Необходимо е да се създаде система от индикатори, която да показва дали общинския план се изпълнява така, както е приет.

Основните индикатори от тази система за изпълнение на целите в плана , са следните:

- Постигане на съответствие с общоевропейските стандарти

- Прилагане на енергоефективни изисквания при провеждането на тръжни процедури

Индикатор – 100% тръжни процедури, при които са приложени изискванията

- Употреба на ВЕИ и подобряване ефективното използване на енергията

Индикатор – 15% от произведената енергия от ВЕИ, спрямо общо                     консумираната енергия

Инсталирани ВЕИ мощности в общината

- Привеждане на сградите в съответствие със стандартите за енергийна ефективност и изискванията на наредбите.

Индикатори: във всички общински сгради в експлоатация да се изпълнят комплексни енергоспестяващи мерки и извършване на контролни обследвания

12. Отчет за изпълнение на ПЕЕ за периода 2010-2015 г. Актуализация на плана.

Много 	важна част  от изпълнението на плана е  периодичната съпоставка с новопостъпилите данни и при необходимост е възможно включване или изключване на обекти съобразено с евентуална нова ситуация.

Водеща роля в изпълнението на общинския план за енергийна ефективност е отредена на общинската администрация.

Наблюдението и контролът на общинския план продължава през целия период на неговото действие. Събраната информация, сравнението и направените изводи се оформят в доклад.

Въз основа на тези доклади се изготвя отчета за изпълнение на плана всяка година. Той се представя на  заседание на  Общински  съвет от  кмета  на  общината до  края  на  първото тримесечие на следващата година /при приемане на бюджета за всяка следваща година/.

При необходимост от корекция и актуализация на програмата, кметът на общината внася предложение за това отново в Общински съвет.

Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от предначертания график и действителните резултати да са различни по време и сила от това, което се очаква. Много проблеми от такъв характер могат да бъдат смекчени или предотвратени при изграждането на система за мониторинг и контрол. Тази система осигурява необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните стратегически цели. Тя включва установяване на индикатори, наблюдение на изпълнението, съпоставка на действителното и очакваното изпълнение и предприемане на коригиращи действия, ако се налага. На първо място трябва да се създаде система от индикатори, която да показва дали общинския план се изпълнява така, както е приет.

ПЕЕ има отворен характер и в пет годишния срок на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, реалните потребности, срещаните проблеми и финансовите възможности.

В съответствие с чл.12, ал.3 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АЕЕ утвърждава образец на отчет на изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ, като този Образец е неразделна част от ПЕЕ. Виж Приложение 2

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изготвянето на планове за енергийна ефективност е задължителна част от държавната политика по ЕЕ и налага участието на съответните регионални и местни структури. Разработването им и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от регионалната политиката за устойчиво развитие.

С общинските планове по енергийна ефективност се цели да се повиши ефективността на използване на енергийните ресурси; да се намалят енергопотреблението и вредните емисии в атмосферата; да се осигури здравословната среда чрез подобряване на микроклимата; да се  създадат предпоставки  за финансиране на мероприятията за енергийна ефективност; енергийната ефективност да стане една от приоритетните общински дейности.

Предвидените в настоящия ПЕЕ мерки по ЕЕ ще ускорят икономическия растеж, ще подпомогнат опазването на околната среда и ще повишат жизнения стандарт на населението в община Сапарева баня.

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА:

ПЕЕ – План за енергийна ефективност

ЕЕ – Енергийна ефективност

НПО – Неправителствена организация

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници

ОИСР – Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ЗОП – Закон за обществените поръчки

ПЧП – Публично-частно партньорство

ОП – Оперативна програма