ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Обособена позиция № 1 „Изграждане на екопътека „Валявица  II“, гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня за І – ви и ІІ – ри участък

| № | ВИД | МАТЕРИАЛИ | РАЗМЕРИ | СТАНДАРТ | ЗАБЕЛЕЖКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дървена пейка | метал, дърво | L 190 см/H 85 см/B75 см | БДС EN 581-1:2006 |  |
| 2. | Монолитен кош за отпадъци | бетон, камък | H61 см/D40см | БДС EN 581-1:2006 |  |
| 3. | Монолитно барбекю | Беток, камък | L 100 см/H 280 см/B80 см | БДС EN 1860-1:2003 |  |
| 4. | Информационно туристическо табло | Дърво, пластмаса | L 200 см/H 200 см/B20см | БДС 16754:1988 |  |
| 5. | LED уличен осветител | материал | H 600 см | БДС EN 40-5:2003 БДС 9088:1975 IEC 61215, IEC 61730 UL 1741, IEEE 1547 |  |
| 6. | Монолитна чешма | Беток, камък | H 90 см | БДС EN 581-1:2006 |  |
| 7. | Дървен предпазен парапет | дърво | H 90 см | БДС 427-83 |  |

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за Обособена позиция № 2 „Изграждане на екопътека  „По стъпките на светците“

| № | ВИДОВЕ СМР | МЯРКА | К-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| І-ви участък (1 120 м. - 15 м.) |  |  |  |
| ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |
| 101 | Насип и оформяне на откоси от подходящи почви | m3 |  |
| 102 | Изкоп на земни почви и неподходящ материал за оформяне на земно легло (вкл. извозване до депо) | m3 |  |
| 103 | Профилиране и уплътняване на земно легло до Е0 = 30 MPa | m2 |  |
| НАСТИЛКА ЗА ЕКОПЪТЕКА |  |  |  |
| 201 | Основа от сортиран трошен камък, фракция 5-15, положен на два пласта с обща дебелина 25 cm | m3 |  |
| 202 | Доставка и полагане на бордюри 8/20/100 cm | m |  |
| 203 | Доставка и полагане на настилка от градешки естествен камък - 1120 м. | m2 |  |
| ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕКОПЪТЕКА |  |  |  |
| 302 | Дървена беседка - L250cm/B250cm/H220cm | бр. |  |
| 303 | Монолитно барбекю | бр. |  |
| 304 | Дървена пейка - L190cm/H85cm/B75cm | бр. |  |
| 305 | Монолитен кош за отпадъци - H61cm/D40cm | бр. |  |
| 307 | Дървено информационно туристическо табло - L200cm/H150cm на стойка Н = 200 cm | бр. |  |
| ІІ-ри участък (3 742 м. - 78,46 м.) |  |  |  |
| ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |
| 101 | Насип и оформяне на откоси от подходящи почви | m3 |  |
| 102 | Изкоп на земни почви и неподходящ материал за оформяне на земно легло (вкл. извозване до депо) | m3 |  |
| 103 | Профилиране и уплътняване на земно легло до Е0 = 30 MPa | m2 |  |
| НАСТИЛКА ЗА ЕКОПЪТЕКА |  |  |  |
| 201 | Основа от сортиран трошен камък, фракция 5-15, положен на два пласта с обща дебелина 25 cm | m3 |  |
| 202 | Доставка и полагане на бордюри 8/20/100 cm | m |  |
| ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕКОПЪТЕКА |  |  |  |
| 302 | Дървена беседка - L250cm/B250cm/H220cm | бр. |  |
| 303 | Монолитно барбекю | бр. |  |
| 304 | Дървена пейка - L190cm/H85cm/B75cm | бр. |  |
| 305 | Монолитен кош за отпадъци - H61cm/D40cm | бр. |  |
| 306 | Декоративен дървен мост L10m/B2,8m | бр. |  |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Обособена позиция № 2 „Изграждане на екопътека  „По стъпките на светците“

за І – ви и ІІ – ри участък

| № | ВИД | МАТЕРИАЛИ | РАЗМЕРИ | СТАНДАРТ | ЗАБЕЛЕЖКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дървена пейка | метал, дърво | L 190 см/H85 см/B75 см | БДС EN 581-1:2006 |  |
| 2. | Монолитен кош за отпадъци | бетон, камък | H61 см/D40см | БДС EN 581-1:2006 |  |
| 3. | Монолитно барбекю | Беток, камък | L 100 см/H280 см/B80 см | БДС EN 1860-1:2003 |  |
| 4. | Информационно туристическо табло | Дърво, пластмаса | L 200 см/H200 см/B20см | БДС 16754:1988 |  |
| 5. | Дървен предпазен парапет | дърво | H 90 см | БДС 427-83 |  |