- разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения

| № | ................ | / |  | . |  | . | 20..... | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На основание на чл. 44 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите и въз основа на:

1.  ..................................................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................................

3.  ................................................................................................................................................

4..............................................................................................................................................................

Издавам настоящото разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения на:

| Титуляр на разрешителното: |  |
| --- | --- |
| Адресна физическото лице или Седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец: |  |
| Единен граждански номер/ Единен идентификационен код: |  |
| Цел (цели) на водовземането: |  |
| Воден обект (наименование на водоносния хоризонт): |  |
| Код и наименование на водното тяло: |  |
| Административно-териториална единица: ЕКАТТЕ: |  |
| Водовземно(и) съоръжение(я): |  |
| а) технически параметри (конструкция) |  |
| б) оборудване |  |
| Параметри на разрешеното водовземане: |  |
| а)Разрешен средноденонощен дебит: |  |
| б) Разрешен максимален дебит/време за черпене |  |
| в) Разрешен годишен воден обем: |  |
| г) Разрешен сезонен воден обем: |  |
| д) Период на черпене в сезона: от дата . месец до дата . месец. (ако се предвижда черпене само в определени сезони) |  |
| Разпределение на решения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води: |  |
| Обект на водоснабдяване: |  |
| Срок на действие на разрешителното: | Начален срок: Краен срок: |
| Начален срок за упражняване правото на водовземане |  |
| Задължение за заплащане на Такса за водовземане: | Титулярът на разрешителното: |
| Задължение за провеждане на собствен мониторинг: |  |
| Изисквания към местата за мониторинг: |  |
| Изисквания към програмата за мониторинг: | Титулярът на разрешителното: |
| Контролиращ орган: |  |
| Условия, при които се предоставя правото за водовземане |  |

Разрешителното подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

...............................................................

Кмет  на  Община  Сапарева баня

Приложение

към

РАЗРЕШИТЕЛНО  ЗА  ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

| № | ............... | / |  | . |  | . | 20......... | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условия, при които е разрешено водовземането

|  | За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: |
| --- | --- |
| 1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми | 1. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 1.2. Водомерите по т.1.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). 1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. 1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. 1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т.1.3. 1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода от сондаж 1ХГ . 1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район, поставена след пломбата по т.1.2 от длъжностно лице, от БДЗБР. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. 1.8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. |
| 2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг | 2.1. Да предоставя на БДЗБР и Кмета на Община Сапарева баня: 2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 31 декември всяка година, в срок до 31 януари на следващата година; 2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води 2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане 2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. |
| 3.Условия за уведомяване на контролиращия орган | 3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция западнобеломорски район за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; 3.2. Да уведоми писменоБДЗБР и Кмета на Община Сапарева баня при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увелишчаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. 3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция западнобеломорски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; 3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Западнобеломорски район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. 3.5. Да уведоми писмено Кмета на Община Сапарева баня за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. |
| 4. Условия за действия при повреда на водомерите | 4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми Басейнова Дирекция Западнобеломорски район писмено . В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. 4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова Дирекция Западнобеломорски район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. 4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7. |
| 5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане | 5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от Сондаж 1ХГ, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията, позволяват черпенето на дебити по-големи от разрешените ; 5.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от Сондаж 1ХГ (наименование на водовземните съоръжения), разходите за преоборудване на съоръженията са за сметка на новия водоползвател. |
| 6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели | 6.1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато е разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване). 6.2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейно-битово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради отделна инсталация. |
| 7. Условия за предоставяне на вода на трети лица | 7. Да предоставя на услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К” по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Да не предоставя минерлната вода, предмет на разрешителното за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минерална вода. |
| 8. Условия за присъединяване на водопроводната система към водовземните съоръжения | 8.1. Присъединяването на водопроводната система за захранване на водоснабдявания обект към Сондаж 1ХГ (наименование на водовземните съоръжения) да се извърши съгласно одобрения проект по рада на закона за устройство на територията и одобреното оборудване при приемане на съоръжението, при което е издадено разрешителното. 8.2. Мястото и техническите параметри на съоръженията да не се променят за срока на действие на разрешителното. 8.3.Да се изгради отклонение от общия колектор на сондаж 1ХГ, като монтира хидрофорна уредба с помпа и веднага след помпата водомер. |
| 9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното | 9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. |
| 10. Условия за контрол: | 1.параметрите на водовземането: 1.1.разрешен средноденонощен и максимален дебит; 1.2. разрешен воден обем; 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; 2. спазване на разрешените цели на водовземане; 3.заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 4. изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. 6. изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; |
| 11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането |  |
| 12. Условия за изменение на разрешителното: | 12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. 12.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ. 12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ; . |
| 13. Условия за изменение и продължаване на разрешителното: | 13.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му; 13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.13.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ . 15.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.13.1. и 13.2. |
| 14. Условия за отнемане на разрешителното: | 14.1. нарушаване на разрешените параметри на водовземане 14.2. осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното; 14.3. неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водовземане; 14.4. нарушаване условията по разрешителното; 14.5. неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане. При водовземане с количества повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право, в рамките на неползваните обеми; 14.6.неуредени отношетния с общината по чл.35 и или 45 от Наредбата 14.7. Когато водата се ползва за захранване на обекти, различни от посочените в разрешителното 14.8.Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите |