ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ   гр.САПАРЕВА  БАНЯ

гр.Сапарева баня – 2650  ул.“Германея” № 1,  тел.:0707/ 2 33 78

П Р О Т О К О Л  №2

Днес 12.05.2020 година се проведе заседание на Общинският експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня, назначен със Заповед № РД – 08 – 224 от 14.04.2020 г на Кмета на Община Сапарева баня, в състав:

##### ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р арх.Владимир  Асенов Чангулев – Главен архитект на Община Сапарева баня

##### СЕКРЕТАР: Елена Косовска - гл.спец. „ТСУ”

##### И  ЧЛЕНОВЕ:

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

- инж. Силвия Кирилова Иванова – ДД „АГКП“ при Община Сапарева баня

- инж. Ивайло Георгиев Грахльов – Главен инженер, част „Конструкции“ при Община Сапарева баня

- т-к Даниела Иванова Белчинска – Димитрова – Гл.спец „ТСУ“ при Община Сапарева баня

- Жасмина Джоргова  –  Ст.експерт „СГС и Еколог“

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

5.инж. Антон Младенов – Директор на „СГКК“ – Кюстендил

6.инж. Любомир Райнов – ОД „Земеделие“ – Кюстендил

7.Гълабица Гаргавелова – Гл. експерт Дирекция „Национале парк Рила“

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

8.Цветелина Неделчева Велкова – представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

9.Николай Фотев – ст.инспектор при РС „ПБЗН” Дупница

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗВЪН АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОТДЕЛНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

10.    инж. Лариса Кълнъкова  - специалист по част „Електро“

11.  инж. Татяна Дашева – специалист по част „ ВиК“

12.  инж. Иванка Кралева – специалист по част „ОВК“

13.  инж. Румяна Анева – специалист по част „Геодезия“

І.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

1. Заявление вх.№ З – 294 / 14.02.2020 година от юридически лица, за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия – сградно водопроводно отклонение за захранване с минерална вода на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.2, местност „Герено“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.220 и 65365.24.12, местност „Сиракова круша“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.3; 65365.24.19; 65365.24.622 и 65365.60.1 по кадастралната калта на гр.Сапарева баня.

2. Заявление вх.№ вх.№ З-140/23.01.2020 година от физическо лице, за одобряване на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.33.248, местност „Зад Гюргево“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с цел изграждане на „Една малкоетажна жилищна сграда” и Заявление - Възражение вх.№З-140-5/06.03.2020 година от физическо лице.

3. Заявление вх.№ З-2199/27.10.2019 година от физически лица за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия – външно ел.захранване с подземен кабел ниско напрежение на строеж „Четири малкоетажни къщи за настаняване на туристи – къща за настаняване „А”, къща за настаняване „Б”, къща за настаняване „В” и къща за настаняване „Г” и сграда за административно обслужване”, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.160, местност „Турски гробища”, по КК на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, от съществуващ трафопост ТП „БАН” с № 23110446, KN_7010, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1028, по КК на гр.Сапарева баня, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 65365.32.186, по КК на гр.Сапарева баня.

4. Заявление вх.№ З – 345/21.02.2020 година от фицическо лице за одобряване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР)  одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIX-219, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.462 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XX-218, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.461 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXII-220, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.469 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVIII-232, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.463 по КК на гр. Сапарева баня.

5. Заявление вх.№ З – 502/12.03.2020 година от физическо лице за одобряване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР)  в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLV-2481, кв. 3 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.1245 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-1653, кв. 3 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.602.600 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIII-1653, кв. 3 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.601 по КК на гр. Сапарева баня.

6. Заявление вх.№ З-179/30.01.2020 година от юридическо лице за одобряване на Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на улица с осови точки 260а – 407а – 407 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.820 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, /ул. Перущица/, УПИ /п-л/ II, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.271 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.272 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.276 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XVIII, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.277 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXVII-2550, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.280 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXVI, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.281 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXV-2549, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.284 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIV, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.285 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIII, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.288 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXII-2548, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.289 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXI, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.292 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.293 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XIX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.298 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ III-73, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.1092 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ II, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.317 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ I, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.316 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXV, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.312 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIV, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.311 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.310 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.307 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXI, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.306 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XX, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.305 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XIX, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.304 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XVIII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.299 по КК на гр. Сапарева баня и Заявление - Възражение вх.№З-1839-4/23.03.2020 година от физическо лице.

7. Заявление вх.№ З – 609/09.04.2019 година от физически лице за одобряване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I-979 и XI-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня и двата образувани от ПИ с идентификатор 65365.603.393 и ПИ с проектен идентификатор 65365.603.569 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел II-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.383 по КК на гр. Сапарева баня.

8. Заявление вх.№ З – 579 / 06.04.2020 година от физически лица за одобряване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) –- изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 18 о 12.01.2007 година, Заповед № 17 от 12.01.2007 година и Заповед № 2 от 02.01.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.35, местност „Света Богородица“, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година, изменена със Заповед № КД – 14 – 10 – 94 от 04.03.2013 година на Началник служба по геодезя, картография и кадастър – Кюстендил.

9. Заявление вх.№ З-2668/23.12.2019 година от физическо лице за одобряване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия – „Канализационно отклонение, за отвеждане на дъждовни води“ на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.199, местност „Грамчова чешма“ по Кадастралнат карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.605 и 65365.24.606 по кадастралната калта на гр.Сапарева баня.

10. Заявление вх.№ З-713/07.05.2020 година от физическо лице за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2740,2743,2744,2745,2746 ”За обществено обслужване”, кв.108 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №128/22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, частично изменен със заповед №11/12.01.2005 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.9 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2740,2743,2744,2745,2746 - ”За обществено обслужване”, кв.108 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.9 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти.

11. Заявление вх.№ З – 530 - 2 от 14.04.2020 година от юридическо лице изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №105/11.03.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня, в   обхват поземлен имот с идентификатор 65365.31.28, местност “Горнио герен”, по  Кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

II РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

1. Заявление Вх.№ З – 600/10.04.2020 година от юридическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: “Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода на поземлен имот с идентификатор №№65365.601.326 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня“ в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ - 37, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.326 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Заявление Вх.№ З – 587/06.04.2020 година от физическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за стреж, за строеж: „Малкоетажна жилищна сграда” в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 1037, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.348 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3. Заявление Вх.№ З – 587/06.04.2020 година от физическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: „Пристройка към малкоетажна жилищна сграда” в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIІ - 173, кв.33 по плана на с.Ресилово.

4. Заявление Вх.№ З – 568 / 02.04.2020 година от юридическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: “Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода на поземлени имоти, с идентификатори №65365.601.97 и №65365.601.940 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

5. Заявление Вх.№ З – 568 / 02.04.2020 година от юридическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: „Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода на поземлен имот, с идентификатор №65365.601.99 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

6. Заявление Вх.№ З – 568 / 02.04.2020 година от юридическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: “Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода на поземлен имот, с идентификатор №65365.601.941 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

7. Заявление Вх.№ З – 680 /29.04.2020 година от физическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: Пристройка към сграда от допълващото застрояване с предназнамение гараж“ с идентификатор № 65365.602.1228.2 по КК на гр.Сапарева баня, с предназначение „Склад за градински инвентар и склад за резервни части към гаража“, находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II – 1137, кв.26 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1228 по КК на гр.Сапарева баня.

8. Заявление Вх.№ З – 448-2/08.05.2020 година от физическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда” в поземлен имот с номер № 026168, местност „Над селото” по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с Решение №8 от 17.12.2019 година, взето по Протокол №8/17.12.2019 година, т.ІІ, т.6 на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие”, гр.Кюстендил.

9. Заявление Вх.№ З – 725 /11.05.2020 година от физическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: „Едноетажна пристройка към съществуваща масивна сграда с предназначение „Кафе аператив и магазин за промишлени стоки“, находяща се в поземлен имот пл. № 1916, кв. 41 по плана на с. Сапарево.

І.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП) – ПЗ /План за застрояване/ И ПР /План за регулация/  И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Т О Ч К А  1

Докладва: Елена Косовска  - гл спец. „ТСУ”

Заявление вх.№ З – 294 / 14.02.2020 година от юридически лица, за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия – сградно водопроводно отклонение за захранване с минерална вода на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.2, местност „Герено“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.220 и 65365.24.12, местност „Сиракова круша“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.3; 65365.24.19; 65365.24.622 и 65365.60.1 по кадастралната калта на гр.Сапарева баня.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

Не приема представения ПУП – Парцеларен план /ПП/ и го връща за отстраняване на констатираните нередности.

- Не е представен документ от , който де е видно правото Ви на възложители в чужд поземлен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.24.3, местност „Герено“ по КК на гр.Сапарева баня;

- Не са изпълнени разпоредбите на т.6 от Решение № 32, взето по Протокол № 3 от 30.12.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня;

- Изготвеният проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия не съответства на изготвеното Задание за проектиране и Решение № 32, взето по Протокол № 3 от 30.12.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня;

- Текстовата и графичната част не са съгласувани от възложителя;

- В графичната част не са посочени разстоянията между отделните точки от трасето и не са котирани разстоянията до имотните граници.

Т О Ч К А  2

Докладва: Даниела Димитрова - Белчинска  - гл спец. „ТСУ”

2. Заявление вх.№ вх.№ З-140/23.01.2020 година от физическо лице, за одобряване на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.33.248, местност „Зад Гюргево“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с цел изграждане на „Една малкоетажна жилищна сграда” и Заявление - Възражение вх.№З-140-5/06.03.2020 година от физическо лице.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

1.Остава без уважене Заявление - Възражение вх.№З-140-5/06.03.2020 година със следните мотив:

- Възразителят е съсед на процедираният имот, който е със статут на земеделска земя и достъпа до същата не е предмет на допуснатия Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.33.248, местност „Зад Гюргево“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, който е с непроменени граници. Същевременно заявителят-възразителят не може да предявява претенции на трети страни, а именно „ЧЕЗ Разпределение България” ЕАД.

2. Не приема представения ПУП - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) и го връща за отстраняване на констатираните нередности:

- Възпрепятства се достъпа за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности до имот 244, в който има изграден трафопост собственост на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с изискванията на Глава шеста Раздел I от Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г. на МВР и МРРБ „За строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“.

Т О Ч К А  3

Докладва: Елена Косовска  - гл спец. „ТСУ”

3. Заявление вх.№ З-2199/27.10.2019 година от физически лица за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия – външно ел.захранване с подземен кабел ниско напрежение на строеж „Четири малкоетажни къщи за настаняване на туристи – къща за настаняване „А”, къща за настаняване „Б”, къща за настаняване „В” и къща за настаняване „Г” и сграда за административно обслужване”, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.160, местност „Турски гробища”, по КК на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, от съществуващ трафопост ТП „БАН” с № 23110446, KN_7010, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1028, по КК на гр.Сапарева баня, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 65365.32.186, по КК на гр.Сапарева баня.

Не е разглеждан

Т О Ч К А  4

Докладва: инж. Ивайло Грахльов  - гл. инж. Общ. Сапарева баня

Заявление вх.№ З – 345/21.02.2020 година от фицическо лице за одобряване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIX-219, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.462 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XX-218, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.461 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXII-220, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.469 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVIII-232, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.463 по КК на гр. Сапарева баня.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

Приема Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) за издаване на заповед по чл.129, ал.2 от ЗУТ.

Т О Ч К А  5

Докладва: инж. Ивайло Грахльов  - гл. инж. Общ. Сапарева баня

Заявление вх.№ З – 502/12.03.2020 година от физическо лице за одобряване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР)  в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLV-2481, кв. 3 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.1245 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-1653, кв. 3 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.602.600 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIII-1653, кв. 3 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.601 по КК на гр. Сапарева баня.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

Приема представения ПУП - изменение на План за регулация (ПР) за издаване на заповед по чл.129, ал.2 от ЗУТ.

Т О Ч К А  6

Докладва: инж. Ивайло Грахльов  - гл. инж. Общ. Сапарева баня

Заявление вх.№ З-179/30.01.2020 година от юридическо лице за одобряване на Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на улица с осови точки 260а – 407а – 407 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.820 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, /ул. Перущица/, УПИ /п-л/ II, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.271 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.272 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.276 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XVIII, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.277 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXVII-2550, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.280 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXVI, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.281 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXV-2549, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.284 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIV, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.285 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIII, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.288 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXII-2548, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.289 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXI, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.292 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.293 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XIX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.298 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ III-73, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.1092 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ II, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.317 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ I, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.316 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXV, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.312 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIV, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.311 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.310 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.307 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXI, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.306 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XX, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.305 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XIX, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.304 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XVIII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.299 по КК на гр. Сапарева баня и Заявление - Възражение вх.№З-1839-4/23.03.2020 година от физическо лице.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

1. Оставя без уважение заявление – възражение със следните мотиви:

- Съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на Кадастралната карта и кадастралните регистри описаните в горепосоченият ПУП придаваеми площи са в рамките на допустимата грешка и за възразителя няма да има промяна във вещните права.

2.Приема представения ПУП - изменение на План за регулация (ПР) за издаване на заповед по чл.129, ал.2 от ЗУТ.

Т О Ч К А  7

Докладва: инж. Ивайло Грахльов  - гл. инж. Общ. Сапарева баня

Заявление вх.№ З – 609/09.04.2019 година от физически лице за одобряване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I-979 и XI-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня и двата образувани от ПИ с идентификатор 65365.603.393 и ПИ с проектен идентификатор 65365.603.569 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел II-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.383 по КК на гр. Сапарева баня

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

- Приема представения ПУП - изменение на План за регулация (ПР) за издаване на заповед по чл.129, ал.2 от ЗУТ.

Т О Ч К А  8

Докладва: Елена Косовска  - гл спец. „ТСУ”

Заявление вх.№ З – 579 / 06.04.2020 година от физически лица за одобряване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) –- изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 18 о 12.01.2007 година, Заповед № 17 от 12.01.2007 година и Заповед № 2 от 02.01.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.35, местност „Света Богородица“, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година, изменена със Заповед № КД – 14 – 10 – 94 от 04.03.2013 година на Началник служба по геодезя, картография и кадастър – Кюстендил.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

Не приема представения ПУП – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) със следните мотиви:

- Не са изпълнени разпоредбите на т.4 от Решение № 700, взето по Протокол № 54 от 19.09.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

- Констатирани са различия между обяснителната записка и графичната част на ПУП;

- Текстовата и графичната част не са съгласувани от възложителите;

- Към проекта на се представени заверени от Общински съвет гр.Сапарева баня съгласувано задание за проектиране и опорен план;

- Липсват документи от, които де е видно законосъобразното строителство на строежа, посочен в проекта на Подробен устройтвен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/;

- Липсват документи от, които да е видно, че имота е с променено предназначение.

- Да се представят план схеми за техническата и транспортно-комуникационната мрежа съгласно чл. 108, ал.2 ЗУТ

- Проекта на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване /ПЗ/ не е съобразен с изискванията на чл.65, ал.6, т.4 от Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените планове.

Т О Ч К А  9

Докладва: Елена Косовска  - гл спец. „ТСУ”

9. Заявление вх.№ З-2668/23.12.2019 година от физическо лице за одобряване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия – „Канализационно отклонение, за отвеждане на дъждовни води“ на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.199, местност „Грамчова чешма“ по Кадастралнат карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.605 и 65365.24.606 по кадастралната калта на гр.Сапарева баня.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

Не приема представения ПУП – Парцеларен план (ПП) , със следните мотиви:

- Не са изпълнени разпоредбите на т.6 от Решение № 699, взето по Протокол № 54 от 19.09.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

- Изготвения ПУП - Парцеларен план /ПП/, не съответства на предвижданията на  Решение № 699, взето по Протокол №54/19.09.2019 година на заседание на Общински съвет гр. Сапарева баня.

- Не е представен документ доказващ правото на заустване на канализационното отклонение за дъждовна канализация в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.604  по КК на гр.Сапарева баня, с начин на трайно ползване „Дере“ и вид на територията „Земеделска“

- В графичната част не са отразени разстоянията между отделните точки от трасето и не са котирани разстоянията до имотните граници;

- Не е представен документ от , който де е видно правото на възложители в чужд поземлен имот.

Т О Ч К А  10

Докладва: Даниела Димитрова - Белчинска  - гл спец. „ТСУ”

Заявление вх.№ З-713/07.05.2020 година от физическо лице за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2740,2743,2744,2745,2746 ”За обществено обслужване”, кв.108 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №128/22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, частично изменен със заповед №11/12.01.2005 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.9 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2740,2743,2744,2745,2746 - ”За обществено обслужване”, кв.108 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.9 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

- Приема представения ПУП - изменение на План за регулация (ПР) за издаване на заповед по чл.129, ал.2 от ЗУТ.

Т О Ч К А  11

Докладва: Даниела Димитрова - Белчинска  - гл спец. „ТСУ”

Заявление вх.№ З – 530 - 2 от 14.04.2020 година от юридическо лице изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №105/11.03.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня, в   обхват поземлен имот с идентификатор 65365.31.28, местност “Горнио герен”, по  Кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

Не приема представения ПУП – изменение на План за застрояване (ПЗ) със следните мотиви:

- Не са изпълнени разпоредбите на т.4 от Решене № 49, взето по Протокол № 4 от 30.01.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

- Да се представят план схеми за техническата и транспортно-комуникационната мрежа съгласно чл. 108, ал.2 от ЗУТ

- Текстовата и графичната част не са съгласувани от възложителя;

- Липсват документи от, които да е видно, че имота е с променено предназначение.

ІI. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Т О Ч К А  1

Докладва: Даниела Димитрова - Белчинска  - гл спец. „ТСУ”

Заявление Вх.№ З – 600/10.04.2020 година от юридическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: “Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода на поземлен имот с идентификатор №№65365.601.326 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня“ в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ - 37, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.326 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

Не приема придставения инвестиционен проект и и го връща за отстраняване на следните забележки:

- В част „Геодезия“ да бъде котиран сервитута, да бъдат дадени разстоянията между отделните точки от трасето и имотните граници;

- Установена е несъгласуваност между отделните части на проекта;

- Установено е несъответствие между Заповед №РД-08-75/06.02.2020 година, вписана в Службата по вписванията при РС Дупница Акт № 76, вх.рег. № 410, дело №226 от 11.02.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за учредяване на право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съожражения на техническата инфраструктура през имоти общинска собственост и внесената проектната документация;

- Проекта да бъде съгласуван с Регионална здравна инспекция Кюстендил

- Не са спазени разпоредбите на чл.139, ал.3 от ЗУТ

- Не са спазени разпоредбите на чл.144, ал.1, т.3 от ЗУТ

-   Съгласно разпоредбите на чл.137, ал.1, т.3, „б” от ЗУТ и чл.6, ал.2 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, представения проект е трета категория, впредвид което е необходимо да бъдат спазени изискванията на чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ.

Т О Ч К А  2

Докладва: Даниела Димитрова - Белчинска  - гл спец. „ТСУ”

Заявление Вх.№ З – 587/06.04.2020 година от физическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за стреж, за строеж: „Малкоетажна жилищна сграда” в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 1037, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.348 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

Не приема придставения инвестиционен проект и и го връща за отстраняване на следните забележки:

- Предвидено е ел.табло, което не отговаря на предписанията на „ЧЕЗ Разпределине България“ АД – Становище изх.№ 1203530812 от 13.03.2020 гоина

- Липсва радиус на зоната на защита на мълниеприемник Н1м

- Не е отразен начина на захранване на климатиците, предвидени за отопление на сградата.

- Констатирано е не съответствие между част „ВиК“ и част „Архитектура“

- Не са коректно изчислени хидравличните изчисления;

- Не е представен договор с лицензиран оператор за третиране на отпадните битови води;

- Не са описани допустимите стойности на показателите за застрояване и достигнатите с проектната разработка стойности.

- Не са спазени изискванията на чл. 33, ал. 1, т.2 и т.4 от Наредба №4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Не са изпълнени изискванията на чл.19, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

- Не са спазени изискванията на чл.43, ал.1, чл.139, ал.3,  чл.144, ал.1, т.3 от ЗУТ.

Т О Ч К А  3

Докладва: т-к Даниела Белчинска – Димитрова – Гл. спец „СТУ“

3. Заявление Вх.№ З – 587/06.04.2020 година от физическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: „Пристройка към малкоетажна жилищна сграда” в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIІ - 173, кв.33 по плана на с.Ресилово.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

Не приема придставения инвестиционен проект и и го връща за отстраняване на следните забележки:

- Геодезическата снимка да се изобрази и с хоризонтали

- В трасировачният чертеж да се дадат контролни разстояния за сградата и котировки до регулационната линия, да се дадат изходни точки или да се приложи схема на РГО

- Да се докаже чл.117 , ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

- Не са спазени изискванията на чл.36, ал.2, т.2 от Наредба №4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Да се изясни отводняването на покрива;

- На разрезите да се нанесът слоевете на подовите конструкции съгласно разпоредбите на чл.33, ал.1, т.4 от Наредба №4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Не са спазени разпоредбите на чл.21, ал.1, т.4 от Наредба №4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Не са спазени изискванията на чл.139, ал.3,  чл.144, ал.1, т.3 от ЗУТ

Т О Ч К А  4

Докладва: т-к Даниела Белчинска – Димитрова – Гл. спец „СТУ“

Заявление Вх.№ З – 568 / 02.04.2020 година от юридическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: “Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода на поземлени имоти, с идентификатори №65365.601.97 и №65365.601.940 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

Проекта не е разглеждан поради неокомплектованост.

Т О Ч К А  5

Докладва: т-к Даниела Белчинска – Димитрова – Гл. спец „СТУ“

Заявление Вх.№ З – 568 / 02.04.2020 година от юридическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: „Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода на поземлен имот, с идентификатор №65365.601.99 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

Проекта не е разглеждан поради неокомплектованост.

Т О Ч К А  6

Докладва: т-к Даниела Белчинска – Димитрова – Гл. спец „СТУ“

Заявление Вх.№ З – 568 / 02.04.2020 година от юридическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: “Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода на поземлен имот, с идентификатор №65365.601.941 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

Проекта не е разглеждан поради неокомплектованост.

Т О Ч К А  7

Докладва: т-к Елена Косовска – Гл. спец „СТУ“

Заявление Вх.№ З – 680 /29.04.2020 година от физическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: Пристройка към сграда от допълващото застрояване с предназнамение гараж“ с идентификатор № 65365.602.1228.2 по КК на гр.Сапарева баня, с предназначение „Склад за градински инвентар и склад за резервни части към гаража“, находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II – 1137, кв.26 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1228 по КК на гр.Сапарева баня.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

Не приема придставения инвестиционен проект и и го връща за отстраняване на следните забележки:

- Не са спазени разпоредбите на чл.139, ал.3 от ЗУТ

- Липсват височинни коти на покрива и да се изясни отводняването на покрива;

- Да се нанесат котите съгласно част Геодезия и да се определи коректно кота корниз, съгласно чл.24 от ЗУТ;

- Липсва съгласуваност между част „Архитектура“ и част „Конструкции“

Т О Ч К А  8

Докладва: т-к Даниела Белчинска – Димитрова – Гл. спец „СТУ“

Заявление Вх.№ З – 448-2/08.05.2020 година от физическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда” в поземлен имот с номер № 026168, местност „Над селото” по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с Решение №8 от 17.12.2019 година, взето по Протокол №8/17.12.2019 година, т.ІІ, т.6 на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие”, гр.Кюстендил.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

Не приема придставения инвестиционен проект и и го връща за отстраняване на следните забележки:

-  Не са спазени изискванията на чл. 4, ал.5 от Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г. на МВР и МРРБ „За строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“.

- Не са изпълнени изискванията на чл.19, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

- Установено е несъответствие във височината на кота корниз и кота било по фасадите.

- Липсват оразмерителни линни на план покрив.

- Не са спазени разпоредбите на чл.73 от Наредба № 4 за от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

- Проекта не е съгласуван с „ВиК Паничище“ ЕООД – Сапарева баня;

- Установено е несъответствие между част „Архитектура“ и част „В и К“;

- Не са спазени разпоредбите на чл.139, ал.3 и чл.144, ал.1, т.3 от ЗУТ.

Т О Ч К А  9

Докладва: т-к Елена Косовска – Гл. спец „СТУ

Заявление Вх.№ З – 725 /11.05.2020 година от физическо лице за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за строеж: „Едноетажна пристройка към съществуваща масивна сграда с предназначение „Кафе аператив и магазин за промишлени стоки“, находяща се в поземлен имот пл. № 1916, кв. 41 по плана на с. Сапарево.

След обсъждане, ЕС

Р Е Ш И :

Не приема придставения инвестиционен проект и и го връща за отстраняване на следните забележки:

С Решение № IІ – 9, взето по Протокол № 2 / 12.05.2020 година, гореописания проект не е приет и го връща за отстраняване на констатираните нередности, както следва:

- Липсва проект по част „ВиК с изисквания за увеличаване капацитета с 24 места;

- Липсват изходни данни от В и К и съгласуване на увеличеното потребление и битов отток;

- Липсва част ОВК и Част ЕЕ;

- Липсва част „Технология“ и съгласуване с Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил.

- Да се дадат контролни разстояния върху трасировъчния чертеж за сградата

- Да се дадът изходни точки или да се приложи схема на РГО

- Да се даде изходно ниво репер;

- Не са спазени разпоредбите на чл.43, ал.1 от ЗУТ;

- Липсва копие от одобрен проект и архитектурно заснемане за контактната зона с пристройката.

- Не е уточнено конкретното предназначение на строежа в графичната част на проектната документация;

- Не са спазени изискванията на чл.33, ал.1, т.2 и т.4 от Наредба №4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Не са спазени изискванията на т. 77 от Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене.

- Не са спазени разпоредбите на чл.21, ал.1, б.“б“; чл.21, ал.1, т.4 от Наредба №4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Не са изпълнени разпоредбите на чл. 32 от Глава седма Раздел I от Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г. на МВР и МРРБ „За строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“.

- Не са изпълнени разборедбите на чл.139, ал.3 и чл.144, ал.1, т.3 от ЗУТ

ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ:

##### ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................/П/..........................................

##### /Д-р арх.Владимир Чангулев/

##### СЕКРЕТАР:..................................../П/...............................................

##### /Елена Косовска/

##### И  ЧЛЕНОВЕ:

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

1..................../П/...........................                2...................../П/.............................

/инж. Силвия Иванова/                           /инж. Ивайло Грахльов/

3..................../П/............................               4...................../П/...............................

/т-к Даниела Белчинска – Димитрова/            /Жасмина Джоргова/

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

5..................../П/.............................                  6...................../П/...........................

/инж. Антон Младенов/                               /инж. Любомир Райнов/

7.................../П/................................

/Гълабица Гаргавелова/

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

8................../П/.............................                9.................../П/............................

/Цветелина Велкова/                                   /Николай Фотев/

ИЗВЪН АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОТДЕЛНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

10................/П/...............................               11................../П/...............................

/ инж. Лариса Кълнъкова /                              /инж. Татяна Дашева/

12................./П/.............................                13....................../П/..............................

/инж. Иванка Кралева/                                /инж. Румяна Анева/

!!!!

П-заличено на основание чл.2, ал.2,т.5 от ЗЗЛД